附口腔科一批器械清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备器械名称 | 数量 | 备注 |
| 口腔治疗高速手机头 | 25把 |  |
| 低速手机头 | 5把 | 弯头3把、直头2把 |
| 三用气枪头 | 6个 |  |
| 锌汀充填器 | 8把 |  |
| 树脂充填器 | 8把 |  |
| 成型片 | 3袋 | 大、中、小号各1袋 |
| 成型夹 | 4把 |  |
| 光固化机 | 1台 |  |
| 玻璃调板 | 2个 |  |
| 调刀 | 3把 |  |
| 必兰注射器 | 1个 |  |
| 咬骨钳 | 2把 |  |
| 上前牙拔牙钳 | 2把 |  |
| 下前牙拔牙钳 | 1把 |  |
| 上颌双尖牙拔牙钳 | 2把 |  |
| 下颌双尖牙拔牙钳 | 2把 |  |
| 上颌磨牙拔牙钳 | 2对 |  |
| 下磨牙拔牙钳 | 2把 |  |
| 第三磨牙钳 | 4把 | 上8、下8各2把 |
| 根尖钳 | 4把 | 上、下颌各2把 |
| 乳牙钳 | 2套 | 各类型号、不同牙位使用 |
| 牙挺 | 7把 | 4号3把，5号2把，1号1把，2号1把 |
| 根尖挺 | 4把 | 直根尖挺、长弯根尖挺各2把 |
| 牛角挺 | 1把 |  |
| 骨凿 | 2把 | 单面、双面各1把 |
| 骨锉 | 1把 |  |
| 鹰嘴钳 | 1把 |  |
| 牛角钳 | 1把 |  |
| 骨膜分离器 | 2把 |  |
| 牙龈分离器 | 1把 |  |
| 去冠器 | 2把 |  |
| 大拉钩 | 2个 | 颊部拉钩 |
| 金属拉钩（开口器） | 2个 |  |
| 牙锤 | 1把 |  |
| 持针器 | 3把 |  |
| 血管钳 | 3把 |  |
| 组织剪 | 3把 |  |
| 橡皮碗 | 2个 |  |
| 石膏调拌刀 | 2把 |  |
| 蜡勺 | 2把 |  |
| 取模有孔托盘 | 18对 | 小号6对、中号6对、大号6对 |
| 无牙颌托盘 | 18对 | 小号6对、中号6对、大号6对 |
| 局部托盘 | 18对 | 边托（左右）6对、门托（上下）6对 |
| 石膏剪 | 1个 |  |
| 打磨机 | 1台 |  |
| 雕刻刀 | 2把 |  |
| 硅橡胶输送枪 | 1把 | 3M |
| 裂钻 |  | 各类型号大小 |
| 球钻 |  | 各类型号大小 |
| 慢速球钻 | 5个 |  |
| 玛尼车针 | 5板 | 型号EX-21、BR-45、EX-21EF、TR-11、TR-11EF、TR-13EF各1板 |
| 小刮匙 | 5把 |  |
| 手术刀柄 | 3把 |  |
| 车针、扩大针盒 | 10个 |  |
| 根管扩大针 | 8盒 | 21mm(15-40#)4盒，25mm(15-40#)4盒 |
| 根管扩大锉（H型） | 8盒 | 21mm(15-40#)4盒，25mm(15-40#)4盒 |
| 根管扩大锉（K型） | 8盒 | 21mm(15-40#)4盒，25mm(15-40#)4盒 |
| 根管测量尺 | 4把 |  |
| 根管测量仪 | 1台 |  |
| 机扩仪 | 1台 |  |
| 机用根管锉 | 4盒 | 混装（21mm/25mm各2盒） |
| 细丝切断钳 | 2把 |  |
| 细丝钳 | 1把 |  |
| 末端切断钳 | 2把 |  |
| 金冠剪 | 1把 |  |
| 托槽开锁器 | 2个 |  |
| 开口器 | 5个 |  |
| 拉钩 | 8个 | 侧方、正方拉钩各4个 |
| 弓丝成型器 | 1个 |  |
| 转矩钳 | 2把 |  |
| 托槽拆除钳 | 2把 |  |
| 平头技工钳 | 1把 |  |
| 牵引钩钳 | 2个 |  |
| 反光镜 | 4个 |  |
| 带坏拆除钳 | 2把 |  |
| 带坏挺 | 4把 |  |
| 三得钳 | 1把 |  |
| 梯形钳 | 1把 |  |
| 三头钳 | 1把 |  |
| 日月钳 | 1把 |  |
| 测力计 | 1把 |  |
| 简易颌架 | 2个 |  |
| 比色板 | 1个 |  |